## Sheet1
分类 | 问题描述 | 参考答案 | 备注
项目简述 | 简述一下CSEP项目 | CSEP是Clinical Software Engineering Platform的缩写，这个项目是XX医疗设备的一个平台项目，有20多年的历史，主要服务于CT、MR、Xray、PET和超声等医疗设备。CSEP主要分三个主要工作台模块：工作流、图像浏览及处理、系统配置，在三大主工作台下还有很多子模块，如图像导出、RIS同步、扫描协议选择等。CT、MR、Xray和超声项目将产品中的其它功能集成到CSEP上，成为最终用户使用的工作平台。 | MR：核磁共振 Xray：X光机
| 介绍下前台和后台分别有哪些模块? | CSEP不分前台后台，主要是三大工作台有不同的功能模块。 工作流：新建病人、RIS同步、扫描协议选择、病人隐私设置 图像浏览及处理：扫描图像浏览、实时扫描图像显示、图像标记、DICOM标识定制、图像导出、图像载入、图像分离、PACS系统同步、远程主机传输、扫描过程、DMPR、胶片打印机 系统配置：系统隐私设置、扫描协议定制、系统参数设置、认证设置、图像数据自动清理
| 介绍下项目的核心（主要）业务？ | 核心业务：工作流、扫描过程、图像浏览处理 工作流：病人到医院后先在HIS系统进行登记，根据医生的诊断如需进行放射相关检查则将病人信息传输到RIS系统，工作流可以与RIS系统通讯获取到病人信息，放射科医生根据相关医嘱选择相应的扫描协议分配给相关病人，并启动扫描。放射科医生也可以在工作流区域增加扫描病人信息。 扫描过程：根据选择的协议启动扫描过程，设定了每个部位扫描的相关参数，如DMPR，依赖于所进行的检查项目，CT、MR、Xray等，有一些差异。 图像浏览处理：方便医生实时进行诊断，并对病灶进行标记处理。
开发相关 | CSEP项目使用了什么框架 | 单机控制台，与AW（图像后处理工作站）联合使用，医院可租用或自行购买PACS系统，用于存放历史图像信息。目前业界也在往医疗云发展，控制端也在尝试做WEB控制系统，采用的是Predix平台。
| 项目后台的开发语言是什么? | JAVA
| 项目使用的数据库是什么? | Postgresql
| 项目的人员配比是怎样的？ | 整个平台组有三个研发团队，分布在美国密尔沃基、印度班加罗尔和成都。成都CSE团队开发人员8人，测试5人，还有LSD、LPI、RTE、SM各一人。 | LSD：Lead Software Designer LPI：Lead Program Integrator RTE：Release Train Engineer SM：Scrum Master
| 测试数据从哪里来的？ | 医院、模拟扫描或者造数据 其中医院的数据必须经过匿名处理方可使用，涉及到隐私问题
流程相关 | 项目测试持续时间是多久? | 整个项目的测试分为五个部分： Configuration Test：一天 Component Test：开发阶段，每次测试周期为二周左右；维护阶段，模块较少，一般是2~3天左右，在CSE Testbed上进行测试 Integration Test：开发阶段和维护阶段，均为3~4天左右，在Workflow Testbed上进行测试 Regression Test：2天 Exploratory Test：一周 | 整个CSEP总共有3个分支和一个主干：CSE1.X和2.X只有很少量的维护，主要维护项目在CSE3.X上，主干开发在CSE4.X上。后期整个成都项目组转维护，测试周期每三个月会重复一次，平时主要工作是在维护脚本、用例和开发的协同工作上。
| 测试版本是如何获取的？ | 通过SVN获取
| 项目的测试范围是什么？ | 开发阶段：CSEP的所有模块和集成测试 维护阶段：出问题的模块和集成测试
| 测试任务如何分配？ | 开发阶段按照模块划分，模块基本上按照人员和模块规模大小均分。 转维护阶段按照分支进行分配，成都项目组后期整体转CSE3.X维护，4个测试人员按照每次RTE的工作量累进行分配。
| 项目有需求规格说明书吗？ | 有，整个SRS大概有100页左右，按照上面描述的模块分别描述。
用例相关 | 测试用例的编写思路是怎样的? | 按模块编写用例，每个模块里面分功能、可靠性、性能、交互来编写；集成测试的用例单独编写；I18N的测试用例采用自动化测试。 | I18N：多语言测试
| 这个项目大概写了多少条测试用例? | 整个CSEP的用例大概有2000条左右用例
| 编写测试用例耗费了多长时间？ | 自进入CSEP项目开始，用例大多是沿用了以前的用例，后期主要是维护和更新，只有少量新开发模块的用例属于后期编写，如新版胶片打印机，耗费时间大概一周。
工具相关 | 测试过程中使用到的工具有哪些？ | 缺陷管理工具：Clear Quest 测试用例管理使用的是Quality Center，后期升级为ALM 工作日常管理：JIRA 文档管理：MyWorkShop 自动化测试工具：QF-Test RIS模拟工具：JDICOM 静态代码检查工具：Coverity
BUG相关 | 测试报告主要包含了哪些内容？ | 主要包含模块信息、版本、用例执行情况、Bug情况、测试结论、测试人员认证信息以及测试环境配置情况
| 发现的缺陷主要有哪些类型？ | 发现的缺陷以UI、功能和新需求类型居多。举例如下： UI：多语言的显示问题，如截断、乱码，还有一些UI问题导致功能错误 功能：如图像导出格式不正确、图像上的DICOM标记未显示或参数错误 新需求：由于医疗行业有相关标准，大多数新需求都是关于DICOM标准的
| 描述一个印象深刻的bug? | 1）DMPR开启后在扫描过程中未进行处理。 这个bug主要是在美国的医院会出现的问题，因为中国的医院开放射检查项目的时候都是多个部位一起检查。在美国的医院一个科室只能开一个部位的检查，如果一个病人同时开了两个部位的检查，则在放射科检查时会选择两种协议，可能会导致其中一个部位的DMPR没有起作用，需要医生手动处理，这对于医院来说是一种违规行为。 2）同时扫描两个部位的图像导致Series号混乱，并且取图像时取错。 背景同1）的描述，也是发生在美国医院。由于美国医院不允许一个科室开两个部位的检查，导致DMPR开启后，扫描的一个病人会出现两个Exam，在中国的医院则不会存在这个问题，一个病人只会有一个Exam。两个Exam下会生成不同的exam ID，但是两个个exam下面的series有可能会出现相同的series ID，对于XX的医疗设备来说，series ID是全球唯一的识别号，这就有可能导致取图像的时候导致混乱或者取错。如同时扫描了头部和胸部，则会导致取头部图像的时候取出来的是胸部图像，这是一个致命的医疗事故。 | DMPR：Direct Multi Plane Reconstruction（多平面重建）。是一种扫描技术，在扫描的同时进行图片重组及图像后处理，将扫描范围内设定的轴位图像叠加起来再对某些标线标定的重组线指定的组织进行冠状、矢位状和任意角度斜位图像重组，简单说就是能在一副图上展开显示弯曲物体的全长。 针对bug2，一个病人去做相关放射科检查，会生成一个Exam，一个Exam下会有多个Series，一个Series下会有多幅图像。
| 项目一共发现了多少个bug? | 具体数量不详，我进入项目的时候已经是CSE2.2阶段，主要是参与了CSE3.0整个阶段，CSE3.0阶段发现了200个左右bug，后期转维护阶段每个RT会发现30个左右bug（其中包括新需求），包括客户上报的问题。 | RT：Release Train，一个RT是3个月